KALKULACJA

Przedmiotem kalkulacji jest dostawa żarników do lamp UV wraz z kompletem uszczelek oraz kostka porcelanowa do podłączenia żarnika.

| Lp. | Opis | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT (naliczona od wartości netto) | Wartość brutto (F+G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Żarniki do lampy UV typ: SMP 50 TC RM, Reactor Material – SS 316 L, Power Supply – 400 V – 50/60 Hz, Max Pressure – 10 Bar, ABS Power- 5 kW, Panel IP – IP54, S/N – A15 / 19477wraz z kompletem uszczelek (moc żarników 2,5 KW) | szt | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Żarnik do lampy UV SMP25 XL TC RM, Reactor Material – SS316 L. Power Supply – 400 V – 50/60 Hz, Max Pressure – 10 Bar, Abs Power- 2,5 kW, Panel IP – IP54, S/N – A15 / 19481 wraz z kompletem uszczelek | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Żarnik do lampy UV model SMP20 XL TC RM, Reactor Material – SS316 L. Power Supply – 400 V – 50/60 Hz Max Pressure – 10 Bar, Abs Power- 2 kW, Panel IP – IP54, S/N – A15 /19478 wraz z kompletem uszczelek | szt | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Żarnik do lampy UV model SMP20 XL TC RM Reactor Material – SS316 L Power Supply – 400 V – 50/60 Hz Max Pressure – 10 Bar Abs Power- 2 kW Panel IP – IP54 S/N – A15 / 19480 wraz z kompletem uszczelek | szt | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Żarnik do lampy UV model SMP25 XL TC RM Reactor Material – SS316 L, Power Supply – 400 V – 50/60 Hz, Max Pressure – 10 Bar, ABS Power- 2,5 kW, Panel IP – IP54, S/N – A15 / 19482 wraz z kompletem uszczelek | szt | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Żarnik do lampy UV model SMP20 XL TC RM Reactor Material – Ss316 L Power Supply – 400 V – 50/60 Hz Max Pressure – 10 Bar ABS Power- 2 kW Panel IP – IP54 S/N – A15 / 19479 wraz z kompletem uszczelek | szt | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Kostka porcelanowa do podłączenia żarnika lampy UV model SMP 20 XL RM, Reactor Material – SS316 l, Power Supply – 400 V – 50/60Hz, Max Pressure – 10 Bar, Abs Power – 2 Kw, Panel Ip – Ip 54, S/N – A15/19478 | szt | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM : | …....................* |

- Wykonawca sumuje wartość brutto z  kalkulacji i  przepisuje ją do formularza oferty (Załącznik nr 2).

- Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu.

…...………………….…………..……..…

(podpis osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)