Załącznik 2

Kalkulacja ceny

TABELA NR 1.  BADANIA WYNIKAJĄCE Z HARMONOGRAMU.

| lp | Przedmiot usługi | j.m. | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| BADANIA MIESIĘCZNE |
| 1 | Escherichia coli | szt | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Pseudomonas aeruginosa | szt | 264 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+2 po 48 h | szt | 180 |  |  |  |  |
| 4 | Gronkowce koagulazododatnie | szt | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Legionella sp. | szt | 60 |  |  |  |  |
| 6 | Mętność | szt | 96 |  |  |  |  |
| 7 | Utlenialność | szt | 252 |  |  |  |  |
| 8 | Chlor wolny, chlor związany, Redox, Współczynnik ph | kpl | 300 |  |  |  |  |
| 9 | Chloroform | szt | 32 |  |  |  |  |
| BADANIA KWARTALNE |
| 10 | Legionella sp. | szt | 28 |  |  |  |  |
| 11 | Mętność | szt | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Chloroform | szt | 52 |  |  |  |  |
| 13 | Suma THM | szt | 52 |  |  |  |  |
| 14 | Azotany | szt | 52 |  |  |  |  |
| BADANIA RAZ W ROKU |
| 15 | Legionella sp. | szt | 8 |  |  |  |  |
| 16 | Chlor wolny | szt | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Chlor związany | szt | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Redox | szt | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Współczynnik ph | szt | 4 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  | ……………… |

TABELA NR 2. DODATKOWE BADANIA POZA HARMONOGRAMEM.

| BADANIA POZA HARMONOGRAMEM |
| --- |
| lp | Przedmiot usługi | j.m. | Ilość próbek | Cena jednostkowa netto (jednej próbki) | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Escherichia coli | szt | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Pseudomonas aeruginosa | szt | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Pseudomonas aeruginosa badania realizowane metodą przyspieszoną, w trybie ekspresowym | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+2 po 48 h | szt | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Legionella sp. | szt | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Chlor wolny, chlor związany, Redox, współczynnik ph | szt | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Chloroform | szt | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Suma THM | szt | 10 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  | ……………… |
| Razem wartość z tabeli nr 1 i tabeli nr 2: |  |  | ……………….⃰ |

⃰ DO OFERTY NALEŻY ZSUMOWAĆ WARTOŚĆ BRUTTO Z DWÓCH TABEL

UWAGI:

1. Podane ceny jednostkowe w tabeli nr 1 uwzględniają częstotliwość wykonywanych badań określoną w harmonogramie (tj. w załączniku nr 1).

2. Dodatkowe badania, o których mowa w tabeli nr  2 realizowane będą w szczególności, gdy parametry wody  nie będą spełniać norm wymaganych przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia potrzeby realizacji zamówień dodatkowych, Zamawiający wraz z zamówieniem prześle propozycję terminu, zakres oraz ilość badań.

3. Dodatkowe próbki wody będą pobierane w terminach uzgodnionych jak dla badań wynikających z harmonogramu. W innych przypadkach, kiedy np. konieczność wykonania dodatkowych badań zgłoszona przez Zamawiającego będzie wymagała dodatkowego transportu Wykonawcy, zostanie wtedy uzgodniony koszt przyjazdu Wykonawcy do Zamawiającego.

4. Podane ilości dodatkowych badań są wielkościami szacunkowymi i w związku  z tym, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za pełną realizację dodatkowych zamówień, ani roszczenie odszkodowawcze z tytułu niepełnej realizacji zamówienia dodatkowego objętego ofertą Wykonawcy.

5. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, koszty wykonania sprawozdania (wyników badań) itp.

……………………………………………….												                            (data i podpis Wykonawcy)